北京友谊医院平谷医院

关于新增门禁控制系统招标说明

根据我院消防改造，B、C、D座需增加楼宇自控门禁系统并与中控室联网。

1.共需要31套防火门增加门禁系统。

2.需与中控室门禁系统并网。

3.每套系统含控制器、顺序器、门吸、电磁锁等配套设施。

4.涉及B座楼3套、C座楼13套、D座楼15套。

5.线路与中控室联网。

保卫处

2024年4月2日