北京友谊医院平谷医院

关于安装门诊楼防火门释放器招标说明

一. 项目名称：

平谷区医院安装门诊楼防火门释放器项目

二. 项目要求：

1、安装防火门电动释放器、联动主机、控制线缆、配电箱、控制箱、线路等。

2、与中控室消防主机并网。

3、最终达到消防验收及使用标准。

4、具体工程量查看现场。

5、此项目含人工及辅料。

6、设备运转良好后，发生故障12小时内维修   完成。

7、提供本公司的相关资质（消防壹级资质）。

8、提供相关业绩及项目预算。

保卫处

2024年7月8日