北京友谊医院平谷医院

消防设备设施维修保养项目招标说明

一、设备概况：

地点：北京市平谷区新平北路59号平谷区医院院内

内容：院内面积106000平米，共有6栋建筑，其中2栋高层建筑，其余为6层以下民用建筑;消防报警主机3套，设两栋高层建筑消防泵房，一个消防中控室，一个微型消防站.

设备：消防广播、应急照明、疏散照明、自动喷淋、烟感探测器、气体灭火、防排烟、自动卷帘、消防水箱、室内外消火栓、水泵接合器、灭火器等。

二、维保范围及要求：

1、维保公司需持有相应消防资质(社会消防技术服务系统审核证明)。

2、进行全年维保人员驻场维保，24小时响应，遇有故障能够及时排除或维修，特殊期情况30分钟到现场维修。

3、每月进行设备巡查，反馈设备运行情况，月巡查记录及统计。

4、驻场维保公司必须履行其职责，按时到岗，及时检查发现问题，立即上报，迅速整改。

5、维保公司必须按我院整体规划，配合相应整改方案，提供消防设备维修整改建议。

6、我方提供给维保公司的各种资料，维保公司应妥善保管，未经我方同意不得转借。

7、对我院存在设备故障等问题，维保公司须做详细检查，及时上报医院，做相应维修方案整改维修。

8、维保公司对全院消防设施1000元以下零部件免费更换。

9、遇突发事件，维保公司需全力配合。

10、依据《政府购买服务管理办法》第二十四条【政府购买服务合同履行期限一般不超过1年；在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。】规定，拟与中标单位签订有效期3年的合同。

- 投标公司需提供资料：

1、提供近3年参与类似项目（类似项目指消防维保项目）且必须有医院相关的维保业绩。

2、投标公司需提供本公司的合法资质，持有社会消防技术服务系统审核证明(相关单位人员审核、申报、维保记录);

3、经认定的被列入 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其响应无效。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；

5、符合应急管理部规定的《消防技术服务机构从业条件》，可在全国“社会消防技术服务信息系统”查询。

保卫处

2024年8月9日